附件一：资产清单

| 序号 | 固定资产名称 | 厂牌 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电脑全自动脱水机 | 常州华利 | ZMN-9802型 | 台 | 1 | 故障 |
| 2 | 口腔内窥镜 | 索尼VISTACAM | UP-1200AEPM型，D-74321型 | 台 | 1 | 故障 |
| 3 | 高频电刀 | 美国威利 | Force-2-8PCH | 台 | 1 | 故障 |
| 4 | 多功能恒温箱 | 北京福意 | FYL-YS-138L(0~38°C) | 台 | 1 | 故障 |
| 5 | 口腔综合治疗台 | 日本森田 | 先卓-5000 | 台 | 2 | 在用 |
| 6 | 口腔综合治疗台 | 泰国森田 | 先卓-5000 | 台 | 3 | 在用 |
| 7 | 牙科综合治疗台 | 珠海西格 | S60下挂式 | 台 | 4 | 故障 |
| 8 | 根管长度测量仪 | 上海森田 | SM-RCM-1 | 台 | 2 | 故障 |
| 9 | 枪式根管热牙胶加压充填机 | 美国Obtura Spartan | Obtura III Max 823-800 | 台 | 3 | 故障 |
| 10 | 根管治疗用微型马达 | 登士柏 | X-SMART | 台 | 2 | 故障 |
| 11 | 镀金机 | 天津 | ESM-901A | 台 | 1 | 故障 |
| 12 | 红外线快速干燥器 | 上海吴松 | WS70-1型 | 台 | 1 | 故障 |
| 13 | 牙科用烤瓷炉(电脑自动)+真空泵 | 日本神工 | ESGAIA BX+DOR-40D | 台 | 1 | 故障 |
| 14 | 铸造机 | 天津利众 | LZ50-1 | 台 | 2 | 故障 |
| 15 | 超声波多功能治疗台 | 法国satelec | Supprasson P5 newtron | 台 | 1 | 故障 |
| 16 | 中频牙片机 | 法国TROPHY | IRIX70 | 台 | 1 | 故障 |
| 17 | 箱式电阻炉 | 天津中环 | SRJX-4-13型 | 台 | 1 | 故障 |
| 18 | 箱式电阻炉 | 天津中环 | SX2-4-10L | 台 | 2 | 故障 |
| 19 | 箱式电阻炉（去蜡用）（茂福炉） | 天津利众 | LZ-MF2 | 台 | 1 | 故障 |
| 20 | 外科用骨钻 | 瑞士NOUVAG | TCM300BL | 台 | 2 | 故障 |
| 21 | 蒸汽机 | 台湾 | APPROVED | 台 | 1 | 故障 |
| 22 | 复盛空压机 | 复盛 | G-100 | 台 | 1 | 在用 |
| 23 | 不锈钢水箱 |  |  | 台 | 1 | 故障 |
| 24 | 牙科综合治疗台 | 珠海西格 | V5000 | 台 | 9 | 在用 |
| 25 | 光固化机 | 登士柏 | QHL75型 | 台 | 2 | 故障 |
| 26 | 光固化机 | ivoclar vivadent | FW755M/08 | 台 | 1 | 故障 |
| 27 | …… | …… | …… | …… | …… | …… |